## Plano de manutenção
Plano de manutenção preventiva — Condomínio [nome]
Preencha a periodicidade a partir do manual da construtora, do fabricante, da norma ou da lei local, e anote a fonte. A próxima data é calculada.
Sistema | Atividade | Periodicidade (dias) | Fonte da periodicidade | Responsável | Empresa e contato | Última execução | Próxima execução | Documento | Observações
Segurança contra incêndio | Inspeção e manutenção de extintores (empresa com registro no Inmetro)
Segurança contra incêndio | Teste de hidrantes, mangueiras e bomba de incêndio
Segurança contra incêndio | Teste da iluminação de emergência
Segurança contra incêndio | Inspeção da sinalização de emergência
Segurança contra incêndio | Atualização da brigada de incêndio
Segurança contra incêndio | Renovação do AVCB / licença do Corpo de Bombeiros
SPDA | Inspeção do para-raios com laudo e ART
Elevadores | Manutenção preventiva pela conservadora
Elevadores | Relatório de inspeção anual (onde a lei municipal exigir)
Reservatórios | Limpeza e desinfecção da caixa d'água
Bombas | Teste e revezamento das bombas de recalque e drenagem
Elétrica | Inspeção de quadros e laudo elétrico
Gerador | Teste com carga e manutenção preventiva
Gás | Inspeção da rede de gás e teste de estanqueidade
Cobertura | Limpeza de calhas, ralos e revisão de telhas e rufos
Impermeabilização | Inspeção de lajes, cobertura e reservatórios
Fachada | Inspeção e limpeza da fachada
Ancoragem | Inspeção dos pontos de ancoragem (NR-35)
Portões | Manutenção preventiva e teste de sensores
Interfone e câmeras | Verificação de gravação e funcionamento
Controle de pragas | Dedetização e desratização das áreas comuns
Esgoto | Limpeza da caixa de gordura
Ar-condicionado comum | Manutenção conforme PMOC
Piscina | Tratamento da água e manutenção de filtros e bombas
Playground e academia | Inspeção dos brinquedos e aparelhos
Seguro | Renovação da apólice
Inspeção predial | Inspeção predial com laudo (onde a lei municipal exigir ou por decisão do condomínio)
Modelo gratuito do SíndicoAI. Guia: https://blog.sindicoai.com/guias/plano-de-manutencao-predial/